## Slide 1
CURSO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS
2023
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Noviembre 2023

## Slide 2: ANTES DE INICIAR TU CAPACITACIÓN LEE DETENIDAMENTE LOS SIGUIENTES
REQUISITOS PARA OBTENER CONSTANCIA

## Slide 3: Instrucciones para el llenado del formato de “Google formularios” con los apartados de datos generales, evaluación de aprendizaje, encuesta de satisfacción y archivos adjuntos

## Slide 4: Instrucciones
Registra de manera correcta el nombre completo del usuario solicitante con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula, ya que con esos datos será emitida la constancia.
Una vez concluido el formato de “Google formularios” con los apartados de datos generales, evaluación de aprendizaje posteriormente deberá dar clic en el botón de ENVIAR que se encuentra al final del formulario.
Oprimir la opción de revisión para constatar la calificación obtenida.
La calificación para aprobar el curso deberá ser del 100 %, de otro modo será necesario realizar la evaluación nuevamente.

## Slide 5: Instrucciones
Si se obtuvo menos de 100% de calificación podrá volver a utilizar el formulario que recibió
mediante correo, cuantas veces sea necesario, hasta obtener el 100% y así acreditar la evaluación.
De ser aprobada la evaluación se enviará la constancia correspondiente en un máximo de 10 días hábiles posteriores.
Nota: En caso de no recibir tu constancia en la bandeja de entrada, favor de revisar en todas las demás, como son spam o no deseado.
AVISO DE PRIVACIDAD
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales denominado, “Sistema de Datos Personales de Capacitaciones”.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de posibilitar la comunicación entre la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y las personas físicas que cursen las capacitaciones brindadas por el Desconcentrado en materia de fomento, regulación y control sanitario y no podrán ser transferidos salvo las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y/o acceder, rectificar, oponerse o cancelar el
tratamiento de los mismos, directamente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Insurgentes Norte, número 423, colonia San Simón Tolnáhuac, demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México, con número telefónico 5557411457. Para conocer el Aviso de Privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página: https://agepsa.cdmx.gob.mx

## Slide 6: Definición de Emergencia
Las emergencias pueden presentarse con una amplia gama de variables que dificultan su clasificación, sin embargo, todas tienen en común la o las circunstancias negativas que vulneran o colocan en riesgo la condición o vida humana, así como el daño a la propiedad y que presentan un potencial peligro para la vida.

## Slide 7: DESASTRE
Natural
Antropogénico
Evaluación

## Slide 8: Natural
Ocurrencia súbita Causa única
Tormentas – Huracanes
  Choque de calor
Sismo – Terremoto
Erupción volcánica
Ocurrencia progresiva Causa múltiple
Desbordamientos Sequía Inundación
Epidemia – Pandemia

## Slide 9: Antropogénico
Ocurrencia súbita Causa única
Incendios
Explosiones
Colisión
Contaminación
Químico-Tecnológicos
Ocurrencia progresiva Causa múltiple
Conflictos Crisis económica Contaminación

## Slide 10
Implementación de la Intervención
Evaluación
Análisis y diseño detallado de intervención

## Slide 11
SGIRPC
Gobierno
Federal
SGCDMX
Bomberos
SSC SIBISO SEDECO
Asociaciones civiles y privadas
Cámaras empresariales
SEDESA
AGEPSA
SSP
Atención Médica

## Slide 12: DG - AGEPSA
COORDINACIONES
ENLACE DE GESTIÓN
ENLACE OPERATIVO
BRIGADAS
Emergencias Sanitarias

## Slide 13: Ciclo de emergencia
Manejo
Prevención
Preparación
Respuesta
Recuperación

## Slide 14: Ciclo de emergencia sanitaria
Incubación
Manifestación
Detección
Confirmación
Análisis y evaluación de riesgos
Aviso
Activación
Movilización
Acciones
Control de emergencia

## Slide 15: Atención de la Emergencia Sanitaria
Evaluación y priorización de riesgo
Determinar si la zona es segura
Determinar si se cuenta con el equipo de protección mínimo para realizar la intervención
Canales de comunicación
Rutas de evacuación y acceso a sitio
Establecer centro de comando
Delimitar zona y forma de intervención
¿Es necesaria la intervención?
Determinar zonas de riesgo y oportunidad
Determinar recursos y personal disponible
Establecer plan de acción
Intervención
Análisis y diseño detallado de intervención
Implementación de la intervención
evaluación de la intervención

## Slide 16: Análisis y Evaluación de eventos

## Slide 17
La Zona de Desastre o Zona Roja es el sitio de más alto peligro y determina elevado riesgo de morbimortalidad, por lo que se reserva la asistencia a esta zona únicamente a personal especializado de búsqueda y rescate por lo que no se debe entrar a la misma y se debe informar a la sociedad civil, como a las organizaciones no gubernamentales no autorizadas de no ingresar a la Zona Roja.
La Zona Amarilla o Zona Operacional representa el sitio de comando y de asistencia inmediata de rescate. Se colocarán los centros de atención médica de emergencias, servicios de bomberos, policía y autoridades aledañas como protección civil y otras organizaciones de rescate y manejo de desastre.
La Zona Verde o Zona Segura presenta el sitio razonablemente apartado del desastre y de posibles agentes que puedan surgir de este (explosiones, colapsos
estructurales), con especial intención de no impedir la interoperabilidad multisectorial dentro de la Zona Amarilla y la Zona Roja.
En esta zona se encuentran los puestos de medios de comunicación, morgue, área de descanso, familiares de víctimas, cuerpos voluntarios de asistencia social, acopio alimentario, entre otros.
Con el fin de prevenir la diseminación de agentes tóxicos y/o agentes infectocontagiosos, la Zona Verde debe encontrarse contraria a la dirección del viento.
La Zona de Acceso presenta el punto de control entre las tres zonas, el acceso es restringido por las autoridades competentes, debe contar con espacio suficiente para la entrada y salida de vehículos de asistencia inmediata (unidades de control de incendios, ambulancias, etc.) con paso libre en todo momento durante el manejo de desastre.
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES /ORGANIZACIÓN EN CAMPO

## Slide 18
http://www.aire.cdmx.gob.mx

## Slide 19: Planeación de respuesta
Objetivo: descripción del plan emergencia sanitaria
Composición del comité para la planeación de emergencias: organigrama o estructura funcional del comité; generalmente incluye al responsable de protección civil, jefe de policía, jefe de bomberos, autoridades ambientales, servicios de salud, entre otros.
Grupo de soporte: personal perteneciente a instituciones públicas y privadas, y a empresas.
Autoridad: bases legales para la integración del comité para la planeación de emergencias y, para la utilización y asignación de recursos públicos y privados.
Procedimientos de implantación: indica cómo el comité para la planeación se reúne durante una emergencia, cómo funciona el comité, el sistema de comunicación, el procedimiento de notificación al público, etcétera.
Responsabilidades: reglamento de operaciones donde se indican las funciones, facultades y responsabilidades de los participantes en el comité y de las brigadas de atención.
Procedimiento para notificación de emergencias: procedimiento de notificación de emergencias a los miembros del comité y del lugar de reunión.

## Slide 20
Procedimiento para solicitar ayuda a otras autoridades: procedimiento para solicitar recursos materiales y humanos adicionales, a las autoridades municipales cercanas, autoridades estatales, y/o federales.
Inventario de recursos disponibles: descripción, ubicación y cantidad de equipo disponible.
Directorio de servicios y equipo: directorio de empresas de servicio y equipo adicional disponible que puede ser empleado en la respuesta a emergencias.
Lista de distribución: registro de quiénes poseen copias del plan de emergencias y aspectos sobre su actualización.

## Slide 21: Actividades de la AGEPSA
Evento
Vigilancia
sanitaria
Monitoreo de CRL
Toma de muestra
Medidas de seguridad
Fomento sanitario
Saneamiento básico

## Slide 22: Infecciones Asociadas a la Atención Hospitalaria

## Slide 23: Lineamientos para la Atención de Emergencias por Infecciones Nosocomiales
Los tiempos de notificación para este evento no deben exceder de las 24 horas e informar de las acciones realizadas en un plazo no mayor 24 horas en los formatos establecidos en el procedimiento COS-DEPE-P-02-PGA.
Formatos a utilizar:
Formato 1: información general sobre el evento
Formato 3: reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios
Formato 4: reporte de toma de muestra y resultados de análisis
4a. Reporte de muestras para análisis por método colilert (para análisis de muestras en el centro operativo). 4b. Reporte de toma de muestras para análisis de laboratorio.
Formato 5: Encuesta para levantamiento de información de brotes por enfermedades infecciosas y/o emergentes

## Slide 24: Investigación de Caso aislado o Brote
Identificar área involucrada
Revisar el procedimiento interno para atención de infecciones nosocomiales
Constatar aislamiento de pacientes
Solicitar procedimiento y registros de sanitización de áreas, instrumental y equipo
Constatar que las áreas de aislamiento estén abastecidas en función del número de pacientes y constatar condiciones
sanitarias
Constatar instalación del Comité de infecciones nosocomiales conocer acuerdos para implementación de actividades coordinadas
Revisar antecedentes de otros eventos por infección nosocomial o similares
Solicitar estudio epidemiológico de caso para identificar agente causal, probable origen de contaminación y lograr determinar factor común de infección
Solicitar resultados de laboratorio de los cultivos microbiológicos a pacientes sospechosos o involucrados en procesos similares
Solicitar resultados de laboratorio de superficies vivas e inertes u otros estudios asociados

## Slide 25: Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios
Evaluación de la calidad sanitaria del agua para uso y consumo humano
Monitoreos de cloro libre residual en:
  Sistemas de abastecimiento
  Depósitos de Agua
  Fuentes de Abastecimiento
  Equipos de desinfección
Evaluación de la calidad sanitaria de servicios de Alimentos
Evaluar condiciones sanitarias de áreas de preparación de alimentos, acondicionamiento y servicios de alimentos a pacientes o público en general
Revisar áreas complementarias de almacenamiento de materias primas,
productos terminados etc
Proporcionar fomento sanitario

## Slide 26
Actividades de saneamiento básico
Evaluación de ruta, manejo, disposición y confinamiento de RPBI
Evaluación de residuos sólidos
Seleccionar punto de muestreo para toma de agua con prueba rápida para determinar coliformes totales y E. coli
Proporcionar pláticas de saneamiento básico al personal del hospital
En su caso aplicación de medidas de seguridad hasta garantizar la disminución
de los riegos sanitarios imperantes
Generalidades
Realizar seguimiento y conclusión hasta que se confirme que no existen casos nuevos incluyendo resultados de laboratorio
Una vez subsanada la emergencia, continuar con la vigilancia sanitaria regular
Realizar informe detallado del evento que involucre información epidemiológica

## Slide 27: Acciones preventivas en eventos de concentraciones masivas

## Slide 28
Organización
La autoridad responsable, organizadora y/o competente comunicará de la realización del evento a las otras autoridades involucradas.
En su caso solicitar la lista de proveedores de alimentos y servicios relacionados, horarios de servicios
y menús propuestos
Identificar infraestructura de servicios, fabricantes de productos, infraestructura hotelera, restaurantera y educativa.
Modalidades de Atención
Concentraciones Masivas: Peregrinaciones, ferias, exposiciones, reuniones de dirigentes políticos,
carnavales, eventos deportivos, entre otros.
Por Emergencias: Casos aislados de clenbuterol, por muestras positivas al género Vibrio, Hepatitis A, Marea roja, etc
Otras: Operativos de saneamiento básico, cuaresma, temporada de calor, temporada invernal, etc

## Slide 29
Verificación Sanitaria de:
Servicios de agua potable
Verificación de áreas de preparación de alimentos
Verificación de Servicios de Salud
Acciones de Saneamiento Básico
Fomento Sanitario
Muestreo de Agua, Alimentos y Ambiental
Realizar seguimiento y conclusión hasta que finalice el evento
Formatos a utilizar
Formato 1: información general sobre el evento
Formato 2: registro de actividades diarias “hoja de campo”
Formato 3: reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios
Formato 4: reporte de toma de muestra y resultados de análisis
4a. Reporte de muestras para análisis por método colilert (para análisis de muestras en el centro operativo). 4b. Reporte de toma de muestras para análisis de laboratorio.

## Slide 30: Desastres Naturales

## Slide 31
Lineamientos para la Atención de Emergencias Sanitarias Desastres Naturales
Una vez notificada la emergencia, se deberá reportar a las 24 horas de sucedida, en caso de fenómenos predecibles como trayectorias de huracanes, informar al menos 5 días antes a la ocurrencia, se reportará diario, semanal y al término del evento.
Dentro de las 24 a 48 horas de sucedido el evento, integrar brigada para evaluación de daños e informar a las Autoridades Estatales y Federales
Formatos a utilizar
Formato 1: información general sobre el evento
Formato 2: registro de actividades diarias “hoja de campo”
Formato 3: reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios
Formato 4: reporte de toma de muestra y resultados de análisis
4a. Reporte de muestras para análisis por método colilert (para análisis de muestras en el centro operativo).
4b. Reporte de toma de muestras para análisis de laboratorio.

## Slide 32: Información requerida de la Evaluación de daños por las Autoridades competentes:
Número de localidades o colonias afectadas, personas heridas, desaparecidas o fallecidas
Datos de la población
Cálculo de población afectada
Viviendas que fueron dañadas total o parcialmente
Refugios temporales habilitados, capacidad de alojamiento
Medios y vías de comunicación disponbles
Sistemas de abastecimiento de agua y drenaje
Infraestructura básica de salud,
Infraestructura de productos y servicios
Infraestructura educativa
Red Eléctrica
Sistemas de comunicaciones
Una vez realizada la evaluación de daños identificar los insumos para la atención de emergencias y cantidades que se requieran.

## Slide 33: Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios
Participación en el Comité de Seguridad en Salud
Evaluación sanitaria de refugios temporales, centros de acopio y de preparación de
alimentos
Verificación o evaluación de los giros competencia de COFEPRIS
Verificación o evaluación de sistemas de abastecimiento de agua, depósitos y equipos de desinfección, plantas potabilizadoras, pipas, pozos.
Cloración de depósitos de agua que lo requieran y fomentar la cloración
Tomar muestra de agua para uso y consumo humano para evaluar la calidad sanitaria a través de pruebas rápidas así como medición de cloro residual libre
Si el caso lo amerita realizar la toma de muestra de alimentos
Aplicación de medidas de seguridad si la situación lo amerita
Distribución de pastillas de cloro, frascos de plata coloidal, cal
Impartir pláticas de fomento sanitario sobre manejo higiénico de alimentos y saneamiento
básico
Elaborar informe de cierre con resultados de Laboratorio

## Slide 34: Clasificación de desastres

## Slide 35: Brotes

## Slide 36
Lineamientos para la Atención de Emergencias provocadas por Brotes de Enfermedades Infecciosas y/o Emergentes
Los tiempos de notificación no deben exceder de las 24 horas e informar de las acciones realizadas en un periodo no mayor 24 horas en los formatos establecidos en el procedimiento COS-DEPE-P-02-PGA.
Identificación de Quejas
Información de instituciones de salud pública o privadas
Vigilancia epidemiológica
Monitoreo de Medios
Formatos a utilizar
Formato 1: información general sobre el evento
Formato 2: registro de actividades diarias “hoja de campo”
Formato 3: reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios
Formato 4: reporte de toma de muestra y resultados de análisis
4a. Reporte de muestras para análisis por método colilert (para análisis de muestras en el centro operativo). 4b. Reporte de toma de muestras para análisis de laboratorio.
Formato 5: encuesta para levantamiento de información de brotes por enfermedades infecciosas y/o emergentes

## Slide 37: Atención del evento
Identificar la Fuente y posible Agente Causal
Alimento o ingrediente que portó el agente contaminante
Métodos de procesamiento, envasado y preparación a los que el alimento fue sometido
Formas y lugares a donde se distribuyeron los alimentos implicados
Grupos de población en riesgo
Comunicación de riesgo a la población
Realizar seguimiento estrecho del brote una vez que se han obtenido todos los datos e información de todas las dependencias involucradas, a fin de minimizar el riesgo y evitar la aparición de nuevos casos

## Slide 38: Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios
Aplicar las medidas de seguridad sanitaria (aseguramiento, destrucción y/o suspensión parcial o total de actividades o servicios) según corresponda, indicando que se trata de una emergencia.
La verificación y toma de muestra de productos sospechosos se complementarán con
actividades de saneamiento básico
Si el brote tiene como origen o vehículo de transmisión en otra entidad federativa, las autoridades estatales involucradas se coordinaran para control del evento
Realizar integración y análisis de información
Generar conclusiones considerando la identificación de la enfermedad, producto, involucrado,
origen del mismo y población afectada.
Elaborar informe de cierre con resultados de Laboratorio
Referencia: OPS-OMS, Guía veta, Guía para el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimentos (veta) y la investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias.

## Slide 39: Exposición a otros agentes

## Slide 40
Lineamientos en la intervención de Eventos por Exposición a otros Agentes
Los tiempos de notificación no deben exceder de las 24 horas e informar de las acciones realizadas en un periodo no mayor 72 horas en los formatos establecidos en el procedimiento COS-DEPE-P-02-PGA.
Formatos a utilizar
Formato 1: información general sobre el evento
Formato 3: reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios
Formato 4: reporte de toma de muestra y resultados de análisis
4a. Reporte de muestras para análisis por método colilert (para análisis de muestras en el centro operativo). 4b. Reporte de toma de muestras para análisis de laboratorio.
Formato 6. notificación por exposición a otros agentes

## Slide 41: Para la toma de decisiones y evaluación de riesgos se requiere información acerca de:
Nombre, tipo y cantidad de sustancia química involucrada
Asesoría sobre el manejo, contención y condiciones de seguridad personal
El clima, las condiciones ambientales inmediatas y geográficas
La posibilidad de exposición del cuerpo de rescate y contar con el protocolo de descontaminación
Proporcionar información de inmediato a los hospitales sobre el tipo de sustancia y detalles del accidente (derrame, fuga incendio etc.) para la atención médica de los afectados
El número de personas potencialmente expuestas y/o afectadas
Mantener información actualizada sobre la evolución del accidente y cualquier
información nueva sobre el tipo de químicos involucrados
Considerar el resultado de pruebas realizadas de medio ambiente, agua, alimentos, aire y suelo a fin de estudiar las fuentes y vías de exposición

## Slide 42: Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios
Ubicar el área afectada o de la cual proviene la sustancia química
Si un hospital o centro de atención médica se encuentra dentro del área de un accidente químico, indicar el cierre o aislar de inmediato las puertas, ventanas y sistemas de ventilación
Evaluar las fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano y en su casos suspender el suministro, coordinarse para alternativas de abastecimiento de agua
Evaluación de establecimiento competencia de Protección contra Riesgos Sanitarios
Evaluación de la exposición de los planteles educativos a la sustancia química y en su
caso sugerir la suspensión temporal de actividades
En caso de activarse refugios temporales evaluar condiciones sanitarias
Considerar la toma de muestras de medio ambiente, agua, alimentos, aire y suelo, así como la gestión para su análisis
Gestionar con las instancias correspondientes el manejo y disposición final de residuos
peligrosos

## Slide 43: Refugio temporal
Dormitorios : capacidad, ventilación, ubicación espacial, tipo de camas.
Servicios: Agua, luz y drenaje.
Sanitarios fijos y/o habilitados (móviles)
Área de Atención Médica.

## Slide 44: Alimentos
Proveedores de materia prima – alimentos
Almacenamiento de materia prima
Áreas de preparación de alimentos
Manejo de alimentos
Manejadores de alimentos
Servicios de alimentos (cantidad, tipo de dieta,
utensilios para consumo
Área de residuos solidos

## Slide 45: Instalaciones hidro sanitarias
Capacidad de instalaciones Cantidad y tipo de muebles de baño Fauna nociva
Ubicación espacial

## Slide 46: Unidades médicas
Nivel de atención
Institución
Capacidad de atención
Infraestructura/servicios de
atención
Almacenes
Depósitos de agua
Áreas afectadas (tipo de daño)
Cocina/transporte de alimentos
Farmacia

## Slide 47: Anexos

## Slide 48: Definiciones
Emergencia General
Es el evento o accidente que requiere la atención de todos los equipos involucrados en el manejo de emergencias en el sector salud y afines e implica una intervención inmediata y masiva. La emergencia, dependiendo de los condicionantes, puede requerir la evacuación o aislamiento de la población en determinadas áreas.
Definición de Desastre
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desastre se define como una ocurrencia que perturba las condiciones normales de la existencia, causando un nivel de sufrimiento que sobrepasa la capacidad de ajustarse de la comunidad afectada.
Los objetivos de acuerdo a la OMS en el manejo de un desastre incluyen:
Minimizar riesgos y control de situaciones de peligro
Asegurar pronta y apropiada asistencia a las victimas cuando sea necesario
Alcanzar recuperación de manera rápida y durable

## Slide 49
Evaluación y priorización de riesgo
Determinar si la zona es segura
Determinar si se cuenta con el equipo de protección mínimo para realizar la intervención
Canales de comunicación
Rutas de evacuación y acceso a sitio
Establecer centro de comando
Delimitar zona y forma de intervención
¿Es necesaria la intervención?
Determinar zonas de riesgo y oportunidad
Determinar recursos y personal disponible
Establecer plan de acción
Intervención
Análisis y diseño detallado de intervención
Implementación de la intervención
evaluación de la intervención

## Slide 50: Procedimiento para el monitoreo de cloro residual libre
Límites permisibles de Cloro Residual Libre
Por debajo de norma Dentro de norma Arriba de norma
< 0.2 ppm
0.2 a 1.5 ppm
> 1.5 ppm
CCoommppaarador visual
pH entre 6.5 – 8.5

## Slide 51: Procedimiento comparador visual
1. Asegúrese de que el grifo o llave esté libre de aditamentos conectados tales como mangueras, a fin de que no interfieran en la determinación de los parámetros y proceder a limpiar el interior del grifo de materiales adheridos, sobre todo si hay óxido.
2. Abra la llave o grifo y deje correr el agua por un espacio de 30 segundos a un minuto para garantizar que el agua contenida en la tubería ha sido vaciada. Puede recolectar el agua en un recipiente para evitar su desperdicio.
*El agua deberá provenir directamente del sistema de abastecimiento, y no se deberá monitorear si presenta fugas, ya que el agua podría correr por la parte exterior del grifo y contaminar la muestra.

## Slide 52
3. Después de realizar los pasos anteriores para la recolección del agua, enjuague las celdas con el agua del grifo por tres veces agitando el comparador. Llene con el agua que sale del grifo todas las celdas hasta el límite de aforo sin sobrepasarlo. Si sobrepasa la línea, agite ligeramente el comparador para retirar el excedente hasta alcanzar la línea de aforo.
Existen algunas fuentes de error como la presencia de burbujas en las paredes de las celdas al momento de realizar la lectura, el empañamiento de las celdas, y la presencia de suciedad en las paredes que pueden alterar la visibilidad superficial de la muestra originando un error en la lectura.

## Slide 53: 4. Agregue una pastilla de reactivo DPD1 a la celda de prueba para cloro residual libre, abriendo la envoltura con las manos o utilizando un dedo, presionando por la parte exterior del blíster, para que la pastilla caiga en la celda evitando el contacto con sus manos, dedos u otra superficie.
5. Compare cada celda de prueba con su respectiva escala colorimétrica colocando un fondo blanco por
detrás para poder observar el color que presenta el agua, y registrar el resultado.
1 ppm

## Slide 54
6. El contenido de las celdas podrá arrojarse al drenaje, y el comparador colorimétrico deberá enjuagarse hasta que no contenga residuos, y secarse después de cada determinación para evitar contaminación. Puede ayudarse de alcohol en spray y toallas de papel para limpiar y secar las celdas.

## Slide 55: PROCEDIMIENTO COLOR Q
Fotómetro para mediciones directas en agua potable, albercas y spa para la determinación de siete parámetros:
Cloro Residual Libre y Total (por el método de DPD)
pH
Ácido Cianúrico
Bromo
Dureza y Alcalinidad
Cumple con los valores obligatorios de la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, Agua para Consumo Humano.

## Slide 56: PROCEDIMIENTO COLOR Q
1. Después de realizar los pasos anteriores para la recolección del agua, enjuague la botellita dosificadora con el agua que sale del grifo y llénela. Ayudándose de la botella dosificadora, vierta el agua en el tubo o tubos hasta el límite de aforo sin sobrepasarlo. Si sobrepasa la línea, agite ligeramente el comparador para retirar el excedente hasta alcanzar la línea de aforo.

## Slide 57
2. Coloque uno de los tubos, sin agregar reactivos, en el contenedor del fotómetro digital, oprima el botón de encendido, y espere a que en la pantalla aparezcan las letras “bLA”.
Vuelva a oprimir el botón y cierre la tapa de la transportadora, protegiendo el fotómetro de la luz exterior.
Recuerde que la luz exterior puede ocasionar errores en la lectura, pues el fotómetro trabaja a través de haces de luz.
Su fotómetro ahora está calibrado para el tubo de control, y aparecerán las letras fCL

## Slide 58
3. Agregue una pastilla de reactivo DPD1 a un tubo de prueba para cloro residual libre, abriendo la envoltura con las manos o utilizando un dedo, presionando por la parte exterior del blíster, para que la pastilla caiga en el tubo evitando
el contacto con sus manos, dedos u otra superficie.
Coloque la tapa del tubo e invierta varias veces para mezclar la solución y facilitar la disolución de la pastilla.
Retire el tubo control y coloque el tubo que contiene el reactivo.
Vuelva a oprimir el botón, asegurándose que se encuentre bien protegido de fuentes externas de luz.

## Slide 59
El fotómetro arrojará el resultado de la prueba en números enteros con dos decimales. Registre el resultado.

## Slide 60: CLORACIÓN CON HIPOCLORITO DE CALCIO
SUSTANCIA | CANTIDAD | TIEMPO DE ESPERA | 
Hipoclorito de calcio | 1 pastilla de 7 gramos X 3,000 litros de agua | 30 a 60 minutos | 0 ppm de CRL
 | 1 pastilla de 7 gramos X 1,000 litros de agua | 30 a 60 minutos | Probablemente contaminada
Nota: Pastilla de 70 gramos para 30,000 litros de agua (cisternas de deportivos, albercas, hospitales, hoteles, etc.) |  |  | 

## Slide 61: MÉTODOS DE DESINFECCIÓN DEL AGUA
Cloración con hipoclorito de calcio.
El uso de hipoclorito de calcio en pastillas, es una forma muy fácil de desinfección del agua en grandes cantidades.
Usar en cisterna o tinaco previamente lavado y desinfectado.
A una botella de plástico grande, hazle múltiples perforaciones pequeñas con un desarmador.
Agrega a la botella una pastilla de hipoclorito de 7 gr por cada 3000 litros que tenga el depósito de almacenamiento.

## Slide 62
Cerrar la botella con su tapa.
Amarrar a la boca de la botella, una cuerda tan larga como la profundidad de la cisterna y una extensión adicional para amarrarla a un lado de la cisterna.
Introducir la botella a la cisterna y deja que se llene de agua, hasta que se sumerja a la parte más profunda y quede la botella parada.
Renovar la botella cada 6 días si el depósito de agua es de 3000 litros.

## Slide 64: Gracias

## Slide 65
Mtro. Javier Santillán Moncayo
Coordinador de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos
Coordinador de Atención a Emergencias Sanitarias emergencias.agepsa@cdmx.gob.mx
Tel. 55 5038 1700 Ext. 5812

## Slide 66: AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Av. Insurgentes Norte No. 423, colonia San Simón Tolnahuac,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México
55 5740 0706
@AGSANITARIA
www.agepsa.cdmx.gob.mx